Описание земельных участков и инженерной инфраструктуры земельных участков,

расположенных на территории р.п. Варгаши, которые возможно использовать для целей реализации инвестиционных проектов

| № п/п | Земельный участок Кадастровый номер | Площадь земельных участков, кв.м. | Форма собственности земельного участка | Существующие инженерные сети | Возможность подключения к инженерным сетям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45:03:020106:692, Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, в 1,3 км. на запад от ориентира АГЗС, р.п. Варгаши, ул.Социалистическая, 214 | 10000 | Муниципальная собственность - собственник муниципальное образование Варгашинский поссовет | Электрические сети ВЛ-10 кВт | Возможность подключения от существующей линии, требуется строительство 120 м сетей ВЛ-04кВ, свободная мощность 100 кВт/ч |
|  |  |  |  | Газоснабжение | Возможно с дополнительным строительством сети газопровода протяженностью 1800 м, свободная мощность 10000 куб.м/час |
|  |  |  |  | Водоснабжение | Строительство индивидуального источника водоснабжения объем потребления 3 м.куб./сут. |
|  |  |  |  | Водоотведение | Строительство сети водоотведения в септик объем 1м.куб. /сут. |
|  |  |  |  | Газовые сети высокого давления, ГРПШ | Возможна модернизация сети с учетом увеличения мощности |
|  |  |  |  | Линия электросвязи | Подключена |
|  |  |  |  | Центральное водоснабжение и индивидуальный источник | Возможна модернизация сети с учетом увеличения мощности |
| 2 | 45:03:020201 Российская Федерация, Варгашинский район, р.п.Варгаши, земельный участок находится в 50 метрах на запад от ул.Чернышевского, № 5 | 37000 | Собственность на земельный участок не разграничена (распоряжается Варгашинский поссовет) | Линии электропередачи ВЛ-10 кВт, ВЛ-04 кВт | Возможность подключения от существующей линии, требуется строительство 120 м сетей ВЛ-04кВ, свободная мощность 100 кВт/ч |
|  |  |  |  | Газопровод природного газа 6 кгс/см2, | Возможно с дополнительным строительством сети протяженностью 150 м, свободная мощность 10000 куб.м/час |
|  |  |  |  | Центральное водоснабжение | Возможно с дополнительным строительством водопровода протяженностью 100 м. с объемом потребления 3 м. куб./сутки |
|  |  |  |  | Центральное водоотведение отсутствует | Строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик объемом 1 м. куб/сутки. |
| 3 | 45:03:020103 Российская Федерация, Варгашинский район, р.п.Варгаши, земельный участок находится в 250 м. на северо-запад от АЗС по ул.Матросова | 400 | Собственность на земельный участок не разграничена (распоряжается Варгашинский поссовет) | Электрические сети ВЛ-10 кВт | Возможно в пределах мощности линии, строительство электрических сетей 25 м (модернизация линий для увеличения мощности) |
|  |  |  |  | Газопровод природного газа 6кгс/см2 | Возможно, необходимо строительство газопровода 150 м |
|  |  |  |  | Водоснабжение | Строительство индивидуального источника водоснабжения объем потребления 3 м.куб./сут. |
|  |  |  |  | Водоотведение | Строительство сети водоотведения в септик объем 3 м.куб./сут. |
| 4 | 45:03:020201 Российская Федерация, Варгашинский район, р.п.Варгаши, земельный участок находится в 12 метрах от жилого дома ул.Кирова, № 107 | 8000 | Собственность на земельный участок не разграничена (распоряжается Варгашинский поссовет) | Линия электропередачи ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4 кВ на участке | Возможно в пределах мощности линии, строительство электрических сетей 75 м (модернизация линий для увеличения мощности) |
|  |  |  |  | Газопровод природного газа высокого давления 12 кгс/см2 | Возможно, необходимо строительство газопровода 75м |
| 5 | 45:03:020207:64 Российская Федерация, Варгашинский район, р.п.Варгаши, ул.Белинского, № 1а | 1974 | Собственность на земельный участок не разграничена (распоряжается Варгашинский поссовет) | Линия электропередачи ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ | Линия на территории, возможно модернизация линии для увеличения мощности |
|  |  |  |  | Газопровод природного газа 6кгс/см2 | Возможно, необходимо строительство газопровода 150 м |
|  |  |  |  | Водоснабжение | Возможность подключения к централизованному водоснабжению, 150 м. |
|  |  |  |  | Водоотведение | Строительство сети водоотведения в септик объем 3 м.куб./сут. |
| 6 | 45:03:020106 Российская Федерация, Варгашинский район, р.п.Варгаши, земельный участок находится в 1,45 км на северо-запад от АГЗС р.п.Варгаши | 45000 | Собственность на земельный участок не разграничена (распоряжается Варгашинский поссовет) | Линии электропередачи ВЛ-10кВ | Возможно в пределах мощности линии, строительство электрических сетей 1,7 км (модернизация линий для увеличения мощности) |
|  |  |  |  | Газоснабжение | Возможно, необходимо строительство газопровода 1,7 км |
|  |  |  |  | Водоснабжение | Строительство индивидуального источника водоснабжения объем потребления 3 м.куб./сут. |
|  |  |  |  | Водоотведение | Строительство сети водоотведения в септик объем 3 м.куб./сут. |
| 7 | 45:03:020109:674 Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, № 59 территория элеватора ЗАО «Кургансемена». (земельный участок под зданием свинарника) | 2679 | Собственность на земельный участок не разграничена (распоряжается Варгашинский поссовет) | Линии электропередачи ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ подведено к зданию | Возможно, для увеличения мощности необходима модернизация линии |
|  |  |  |  | Газоснабжение Газопровод природного газа 6кгс/см2 | Возможно, необходимо строительство газопровода 50 м |
| 8 | 45:03:020106:134 Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, участок находится в 50м на запад от АГЗС ул.Социалистическая, № 214 | 5427 | Собственность на земельный участок не разграничена (распоряжается Варгашинский поссовет) | Линии электропередачи ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ подведено к зданию | Возможно, в пределах мощности линии, строительство электрических сетей 300 м (модернизация линий для увеличения мощности) |
|  |  |  |  | Газоснабжение Газопровод природного газа 6кгс/см2 | Возможно, необходимо строительство газопровода 50 м |
| 9. | 45:03:020106:501 Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, участок находится в 240м на северо-запад от здания ул.Социалистическая, № 212 | 3192 | Собственность на земельный участок не разграничена (распоряжается Варгашинский поссовет) | Линии электропередачи ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ | Возможно, в пределах мощности линии, строительство электрических сетей 100 м (модернизация линий для увеличения мощности) |
| 10. | 45:03:020106 Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, участок находится в 70м на северо-запад от АГЗС р.п.Варгаши, ул.Социалистическая | 11000 | Собственность на земельный участок не разграничена (распоряжается Варгашинский поссовет) | Линии электропередачи ВЛ-10кВ | Возможно, в пределах мощности линии, строительство электрических сетей 300 м (модернизация линий для увеличения мощности) |
| 11. | 45:03:020201 Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, ул.Чернышевского, 2 (территория бывшей автобазы) | 8000 | Собственность на земельный участок не разграничена (распоряжается Варгашинский поссовет) | Линии электропередачи ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ подведено к зданию | Возможно, в пределах мощности линии, строительство электрических сетей 75 м (модернизация линий для увеличения мощности) |
|  |  |  |  | Газоснабжение Газопровод природного газа 6кгс/см2 | Возможно, необходимо строительство газопровода 75 м |
| 12. | 45:03:020201:65 Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, ул.Кирова, № 107-В (территория бывшего хлебозавода) | 4155 | Собственность на земельный участок не разграничена (распоряжается Варгашинский поссовет) | Линии электропередачи ВЛ-10кВ - до ЗУ, ВЛ-0,4кВ подведены к объектам | Возможно, (модернизация линий для увеличения мощности) |
|  |  |  |  | Газоснабжение Газопровод природного газа 6кгс/см2 | Возможно |
| 13. | 45:03:020201:64 Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, ул.Терешковой, №3-б (территория бывшего хлебозавода) | 2262 | Собственность на земельный участок не разграничена (распоряжается Варгашинский поссовет) | Линии электропередачи ВЛ-10кВ - до ЗУ, ВЛ-0,4кВ подведены к объектам | Возможно, (модернизация линий для увеличения мощности) |
|  |  |  |  | Газоснабжение Газопровод природного газа 6кгс/см2 | Возможно |
| 14. | 45:03:020201:63 Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, ул.Терешковой, №3-в (территория бывшего хлебозавода) | 2155 | Собственность на земельный участок не разграничена (распоряжается Варгашинский поссовет) | Линии электропередачи ВЛ-10кВ - до ЗУ, ВЛ-0,4кВ подведены к объектам | Возможно, (модернизация линий для увеличения мощности) |
|  |  |  |  | Газоснабжение Газопровод природного газа 6кгс/см2 | Возможно |
| 15. | 45:03:020207:96 Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, ул.Володарского, № 2 | 900 | Собственность на земельный участок не разграничена (распоряжается Варгашинский поссовет) | Линии электропередачи ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ | Возможно, (модернизация линий для увеличения мощности) |
| 16. | 45:03:020201 Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, ЗУ находится в 150 м на запад от ул.Чернышевского, № 3б | 80000 | Собственность на земельный участок не разграничена (распоряжается Варгашинский поссовет) | Линии электропередачи ВЛ-10кВ | Возможно, в пределах мощности линии, строительство электрических сетей 200 м (модернизация линий для увеличения мощности) |
| 17. | 45:03:020201 Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, № 202 (территория Варгашинского техникума) | 1500 | Собственность на земельный участок не разграничена (распоряжается Варгашинский поссовет) | Линии электропередачи ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ подведены к объекту | Возможно, (модернизация линий для увеличения мощности) |
|  |  |  |  | Газопровод природного газа высокого давления 6кгс/см2 | Возможно, необходимо строительство газопровода 75 м |
|  |  |  |  | Газовая котельная | Возможно подключение к котельной в пределах резервной мощности, строительство теплотрассы 20 м |
| 18. | 45:03:020201:1 Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, ул.Терешковой, №1 (территория бывшего маслозавода) | 30207 | Частная собственность – собственник ПРСК Восход | Линии электропередачи ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ подведены к объекту | Возможно, (модернизация линий для увеличения мощности) |
|  |  |  |  | Газопровод природного газа 6кгс/см2 | Возможно, необходимо строительство газопровода |
| 19. | 45:03:030222:4 Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, ЗУ находится в 130 м южнее юго-западной границы р.п.Варгаши (бывшая свиноферма) | 8149 | Федеральная собственность – собственник Росимущество | Линия электропередачи ВЛ-10кВ | Возможно, необходимо строительство газопровода 0,5 км., строительство электрических сетей ВЛ-0,4 кВ 0,3 км. (модернизация линии для увеличения мощности) |